**Obec Středokluky**

Lidická 61, 252 68 Středokluky

|  |  |
| --- | --- |
| Váš dopis zn: |  |
| Ze dne: |  |
| Číslo jednací: |  |
| Spisová značka: |  |
| Vyřizuje: | Jaroslav Paznocht |
| Tel: | 725 519 675 |
| E-mail: | obec@stredokluky.cz |
| Datum: | 28. 7. 2017 |

|  |
| --- |
|  |

**Věc: Doplňující informace k zakázce 2017-3 Oprava komunikace na Černovičkách**

Vážená paní, vážený pane,

**Dotazy:**

1) „U položky „01.01.10. Obrusná vrstava z ACO 11 v tl. 4 cm“ je ve výkazu uvedeno množství 120 m2. U souvisejícíh položek „01.01.1. Frézování živičného krytu v tl. 9 cm“ a „01.01.9. Podklad z ACL 16 v tl. 5 cm“ je množství 1200 m2. Domníváme se že došlo k chybě a správná plocha p.č. 01.01.10. je 1200 m2“

2) Žádáme o upřesnění množství u pol. 01.01.10. Obrusná vrstva z ACO 11 v tl. 4 cm“ a o určení zda se jedná o směs ABS tř. I. nebo tř. II?

**Odpovědi:**

Ad. 1) Opravdu došlo k chybě při zadání, pro položku „01.01.10. Obrusná vrstava z ACO 11 v tl. 4 cm“ je správně 1200 m2. Pokud firmy v rozpočtu dají počet metrů dle starého rozpisu, bude toto dopočítáno nebo budou přímo dotazovány.

Ad. 2 – požadujeme tř. I.

S pozdravem,

Jaroslav Paznocht

starosta obce